# РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 404-70/4/2015-01-3

Датум: 19.05.2015. године

Велико Градиште

# ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЖИТНИ ТРГ БР. 1, 12220 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

# ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, Наручилац мења конкурсну документацију ЈН бр. 15/2015 – текуће одржавање-реконструкција и израда нових делова хоризонталних олука на згради општине Велико Градиште

На страни 5, мења се табела у делу  III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА , НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И СЛ. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, иста сада гласи:

| Р.бр. | ПРЕДМЕТ |
| --- | --- |
| 1 | Izrada i montaža atika (samplek) ispred oluka 236,0 m – RŠ 125 cm |
| 2 | Otkrivanje i pokrivanje crepa 236,0 m |
| 3 | Demontaža i montaža sampleka preko oluka 236,0 m |
| 4 | Demontaža oluka i ponovna montaža 236,0 m |
| 5 | Izrada i montaža, zamena oluka (novo) 54 m, R.Š. 66 cm |
| 6 | Zamena nove uvale iza zida na delu preko puta suda 8,0 m R.Š. -125 cm. Skidanje crepa i ponovno pokrivanje 8,0 m |
| 7 | Izrada i montaža lima na kućicama 170x150 cm x 16 kom. |
| 8 | Izrada i montaža atike između kućica 32,0 m |
| 9 | Demontaža atike 32,0 m |
| 10 | Izrada i montaža venca ispred nadzida kućica 80,0 m, R.Š. 66 cm |
| 11 | Opšivka venca ispred velike kule 24,0 m, R.Š. 66 cm |
| 12 | Opšivka ispred malih kula polu venca okrugline 20,0 m, R.Š. 60 cm |
| 13 | Izrada i montaža (novo) ležećeg oluka na niže krovove, oluk R.Š. 100 cm, 36,0 m |
| 14 | Demontaža sampleka 36,0 m |
| 15 | Izrada sampleka 36,0 m, R.Š.40 cm |
| 16 | Otkrivanje crepa i ponovno pokrivanje 36,0 m |
| 17 | Opšivka dimnjaka 89x100 R.Š. 50 cm |
| 18 | Sanacija i popravka krovnih prozora 3 prozora 80x70, i 4 prozora 60x45 |
| 19 | Farbanje limenog krova 64,0 m2 |
| 20 | Popravka oluka od fizičkog oštećenja 18,0 m |
| 21 | Popravka uvale (iksne) prema sudu zbog prokišnjavanja 6,0 m |

На страни 20, мења се  Образац структура цене, исти сада гласи:

VIII СТРУКТУРА ЦЕНЕ -

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

| Р.бр. | ПРЕДМЕТ | jed.mere | kolicina | jed.cena | ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izrada i montaža atika (samplek) ispred oluka 236,0 m – RŠ 125 cm | m | 236,00 |  |  |
| 2 | Otkrivanje i pokrivanje crepa 236,0 m | m | 236,00 |  |  |
| 3 | Demontaža i montaža sampleka preko oluka 236,0 m | m | 236,00 |  |  |
| 4 | Demontaža oluka i ponovna montaža 236,0 m | m | 236,00 |  |  |
| 5 | Izrada i montaža, zamena oluka (novo) 54 m, R.Š. 66 cm | m | 54,00 |  |  |
| 6 | Zamena nove uvale iza zida na delu preko puta suda 8,0 m R.Š. -125 cm. Skidanje crepa i ponovno pokrivanje 8,0 m | m | 8,00 |  |  |
| 7 | Izrada i montaža lima na kućicama 170x150 cm x 16 kom. | kom | 16,00 |  |  |
| 8 | Izrada i montaža atike između kućica 32,0 m | m | 32,00 |  |  |
| 9 | Demontaža atike 32,0 m | m | 32,00 |  |  |
| 10 | Izrada i montaža venca ispred nadzida kućica 80,0 m, R.Š. 66 cm | m | 80,00 |  |  |
| 11 | Opšivka venca ispred velike kule 24,0 m, R.Š. 66 cm | m | 24,00 |  |  |
| 12 | Opšivka ispred malih kula polu venca okrugline 20,0 m, R.Š. 60 cm | m | 20,00 |  |  |
| 13 | Izrada i montaža (novo) ležećeg oluka na niže krovove, oluk R.Š. 100 cm, 36,0 m | m | 36,00 |  |  |
| 14 | Demontaža sampleka 36,0 m | m | 36,00 |  |  |
| 15 | Izrada sampleka 36,0 m, R.Š.40 cm | m | 36,00 |  |  |
| 16 | Otkrivanje crepa i ponovno pokrivanje 36,0 m | m | 36,00 |  |  |
| 17 | Opšivka dimnjaka 89x100 R.Š. 50 cm | kom | 1,00 |  |  |
| 18 | Sanacija i popravka krovnih prozora 3 prozora 80x70, i 4 prozora 60x45 | kom | 3 |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |
| 19 | Farbanje limenog krova 64,0 m2 | m2 | 64,00 |  |  |
| 20 | Popravka oluka od fizičkog oštećenja 18,0 m | m | 18,00 |  |  |
| 21 | Popravka uvale (iksne) prema sudu zbog prokišnjavanja 6,0 m | m | 6,00 |  |  |
| Укупно |  |
| ПДВ-е |  |
| Укупно са ПДВ-ом |  |

Napomena: Upotreba lima debljine 0,6 mm

Датум:                                                       М.П.                                       Потпис понуђача

___________________                                                                                   _____________________

На страни 11 у тачки 2. -Начин на који понуда мора бити сачињена, мења се датум достављања и отварања понуда, тако да сада гласи: „Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.05.2015 до 11.00 часова.

Отварање понуда обавиће се јавно у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште, Житни трг бр. 1, дана 27.05.2015  у 11.30 часова“

У Великом Градишту,

Дана: 19.05.2015. године

Службеник за јавне набавке

Весна Милановић, дипл.ец