РЕПУБЛИКА СРБИЈA

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број:404- 133/4/2015-01-3

Датум: 13.11.2015.год.

Велико Градиште

Појашњење конкурсне документације

У складу са чланом  63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/15 и 68/15), обратио се Наручиоцу,  један од потенцијалних понуђача са захтевом за појашњење одређених питања:

Питање:

Молимо Вас да нам појасните:

- да ли се ради о рушењу објеката од чврстог материјала или монтажних елемената

- да ли су објекти до 2,6 м висине или преко 2,6 м висине

- да ли објекти имају кровну конструкцију

- да ли у цену радова треба урачунати и утовар и одвоз шута на депонију

Наручилац на основу члана 63. став 3 Закона, на постављена питања, даје следећи одговор:

Одговор:

У зависности од исказаних потреба, радови на рушењу могу да обухвате следеће врсте објеката:  објекте од чврстог материјала (од гитер блокова, бетонских блокова, цигле), стамбене објекте, помоћне објекте, монтажне-привремене објекте, ограде.

Објекти могу бити:

-са темељом  од  арматуре рф 10, рф 12

-могу бити са приземљем 2,60 м, са  међуспратном конструкцијом (ферт гредице и блок испуна бетонирана плоча) и висином спрата 2,60 м.

-могу имати кровну конструкцију која се састоји од дрвених рогова 12х10 цм, 10х10 цм, покривена бибер црепом, црепом 222, салонитом, ондулином.

У цену радова не урачунава се утовар и одвоз шута на депонију.

Комисија за јавну набавку