На основу члана 2. Одлуке о образовању Комисије за прописе („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 5/13), Комисија за прописе Скупштине општине Велико Градиште утврдила је пречишћен текст Одлуке о водоводу и канализацији.

Пречишћен текст Одлуке о водоводу и канализацији садржи Одлуку о водоводу и канализацији 355-459/2011-01 са Одлуком о измени Одлуке о водоводу и канализацији број 352-6/2013-01-1 од 03.10.2013. године.

Пречишћен текст не садржи одредбе у којима је одређено време ступања на снагу тих одлука.

На основу члана 2., 6. и 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 16/97 и 42/98), члана 5. и 138. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010), члана 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2008) и Одлуке о измени Одлуке о водоводу и канализацији број 352-6/2013-01-1 од 03.10.2013. године,

Скупштина општине Велико Градиште донела је:

ОДЛУКУ О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Oдлуком прописују се :

- општи услови, начин вршења делатности снабдевања водом становништва и привреде, одвођење и пречишћавање отпадних вода из насеља и атмосферских вода са јавних површина као и

- општи услови изградње, одржавања и коришћења водовода и канализације на територији општине Велико Градиште.

Члан 2.

Под јавним водоводом у смислу ове Oдлуке, сматрају се сви објекти за захват воде: акумулациона језера, каптаже, изворишта, главни доводи воде, системи за пречишћавање, црпна постројења, резервоари, улична водоводна мрежа до водомера и др. пратећи објекти који служе за јавно снабдевање водом.

Водоводни објекти и уређаји од водомера (укључујући водомер и склоништа) до потрошача, сматрају се унутрашњим водоводом.

Члан 3.

Под јавном канализацијом у смислу ове Oдлуке сматра се улична канализациона мрежа, шахтови, постројења и инсталације које служе за скупљање, одвођење, пречишћавање и дезинфекцију отпадних вода из насеља, као и сливници, шахтови, улична и главна мрежа и главни колектори за одвођење атмосферских вода са јавних површина.

Објекти канализације од места прикључка на уличну канализацију до потрошача, сматрају се унутрашњом канализацијом.

Члан 4.

Делатност јавног снабдевања водом и одвођења и пречишћавања отпадних вода и одвођења атмосферских вода са јавних површина из Великог Градишта, врши предузеће коме је Скупштина општине Велико Градиште пренела то право у даљем тексту ЈКП „Дунав Велико Градиште.

ЈП „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ је дужна да се стара о изградњи и проширењу капацитета водоводне и канализационе мреже у граду и да исте изграђује у складу са важећим законским прописима. У сеоским насељеним местима о изградњи и проширењу капацитета водоводне и канализационе мреже стараће се Месне заједнице.

Члан 5.

ЈКП “Дунав Велико Градиште” управља изграђеним објектима јавног водовода и канализације у Великом Градишту и насељима везаним на градски систем и стара се о њиховом одржавању, коришћењу и реконструкцији.

Сеоским локалним водоводима који нису прикључени на градску водоводну мрежу управљају Месне заједнице, односно корисници јавног водовода.

Индустријским водоводима управљају организације чија су то основна средства.

О одржавању и обезбеђивању функционисања локалних водовода старају се Месне заједнице или корисници локалних водовода, или ако се уговором обавеже ЈКП “Дунав Велико Градиште” или друго предузеће регистровано и овлашћено за обављање те врсте делатности.

Члан 6.

ЈКП “Дунав Велико Градиште” дужно је да:

- уредно и квалитетно задовољава потребе корисника услуга у складу са расположивим капацитетом водовода и канализације и свим корисницима испоручује довољну количину хигијенски исправне воде,

- непрекидно одржава у исправном стању уређаје и мреже,

- примењује прописане техничке услове,

- трајно чува комплетну техничку документацију о стварном изведеном стању градског водовода и градске канализације,

- даје техничке услове за прикључење на градску водоводну и градску канализациону мрежу,

- изводи водоводни и канализациони прикључак,

- реконструише дотрајале делове обе мреже,

- стално контролише хигијенску исправност воде за пиће у складу са важећим прописима.

Организација, предузећа и грађани су дужни да користе услуге ЈКП “Дунав-а Велико Градиште” на начин прописан овом Одлуком.

II ВОДОВОД

1. Изградња

Члан 7.

Изградња објеката јавног водовода врши се у складу са важећим прописима уз обавезан надзор инвеститора и стручан надзор извођача радова.

Изнад, испод и поред објеката градског водовода не могу се градити други објекти, инсталације и уређаји осим у посебним случајевима са којима се сагласи инвеститор водоводне, а након примопредаје управљач (ЈКП ''Дунав Велико Градиште'', Месна заједница или предузеће које овласти Месна заједница).

Растојање објеката градског водовода од другог објекта и других инсталација мора бити толико да се, приликом откопавања водоводне цеви, односно радова на објекту или другим инсталацијама, не угрозе објекти градског водовода и обрнуто.

Уколико су растојања између инсталација недовољна, приликом изградње треба применити заштитне тунеле, заштитне цеви, а сва укрштања инсталација у том случају морају бити изграђена као трајна.

Градски водовод који пролази кроз градилишта мора бити посебно заштићен од оштећења и неправилног коришћења.

Градски водовод који пролази кроз локације фабрика и других индустријских објеката и других површина са посебном наменом мора бити посебно заштићен од оштећења, затрпавања, неправилног коришћења и мора бити у сваком тренутку приступачан за одржавање.

Поклопци шахтова са рамовима, изграђени на саобраћајницама, не смеју се оштећивати и њихова нивелета мора бити усклађена са нивелетом коловоза да не би трпели недозвољене динамичке ударе од возила.

Уколико извођењем радова дође до оштећења на објектима и уређајима водовода, накнада штете пада на терет извођача радова односно инвеститора, а на рачун ЈП “Дирекције за изградњу општине Велико Градиште“, односно инвеститора водоводне инсталације до примопредаје, а по добијању употребне дозволе и примопредаје, на рачун ЈКП “Дунав-а Велико Градиште”, односно управљача водоводне инсталације.

Члан 8.

Изграђени објекти водовода су основна средства ЈКП “Дунав Велико Градиште”-а, а у сеоским насељеним местима Месних заједница.

Приликом предаје објеката из ст. 1. овог члана зарад прикључивања корисника, инвеститор предаје употребну дозволу, пројекат са стањем изведених радова, и др. техничку документацију овлашћеном управљачу водоводне инсталације зарад даљег одржавања, коришћења и управљања изграђеним објектима.

Члан 9.

Грађани, предузећа и остали корисници који нису учествовали у финансирању изградње објекта водовода, изграђеним средствима грађана, односно предузећа и осталих корисника, могу се прикључити на те објекте под условом да сносе сразмеран део ревалоризованих трошкова изградње на начин који одреди ЈП „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ или Месне заједнице у сеоским насељима.

2. Прикључивање

Члан 10.

Сваки стамбени, пословни и други објекат који користи воду, мора имати посебан прикључак на воду.

Стамбена зграда која има засебан улаз и чини посебну грађевинску целину, сматра се засебним објектом у смислу ове одлуке и мора имати посебан прикључак као и посебан водомер.

Члан 11

Корисници воде са јавног водовода морају имати водоводни прикључак са шахтом и водомером који почиње споља од уличне водоводне мреже, или од цеви секундарне мреже у блоковској изградњи, а завршава се у склоништу са водомером и вентилом испред и иза водомера.

Члан 12.

Прикључак на мрежу јавног водовода врши се на основу предходно склопљеног Уговора и писменог Одобрења за прикључак ЈП „Дирекције за изградњу општине Велико Градиште“ које се издаје тек по предходно прибављеној сагласности ЈКП “Дунав-а Велико Градиште”, односно на основу Уговора и Одобрења Месне заједнице за прикључак у сеоским насељеним местима.

ЈКП “Дунав Велико Градиште”, односно Месна заједница су дужни да одобре прикључак на мрежу јавног водовода ако постоји водоводна мрежа поред објекта корисника и ако су уређаји и инсталације прописано урађени.

ЈКП “Дунав Велико Градиште”, односно Месна заједница, не могу прикључивати на постојећу водоводну мрежу објекат изграђен без грађевинске дозволе.

ЈКП “Дунав Велико Градиште”, односно Месна заједница, могу одобрити привремени прикључак на мрежу водовода за објекат изграђен без грађевинске дозволе, под условом да постоји Потврда од органа управе надлежног за издавање грађевинских дозвола, да је покренут поступак за прибављање одобрења за изградњу.

Привремени прикључак може се користити најдуже шест месеци. Након тога ће ЈКП “Дунав Велико Градиште”, односно Месна заједница извршити искључење корисника са водоводне мреже ако не достави одобрење за изградњу.

Члан 13

Захтев за прикључак на јавни водовод подноси корисник (инвеститор).

ЈКП “Дунав Велико Градиште”, односно Месна заједница одлучује о захтеву за давање сагласности за прикључак на јавни водовод, најкасније у року од 15 дана од дана подношења Захтева.

Против Решења ЈКП “Дунав-а Велико Градиште”, односно Месне заједнице може се изјавити жалба Општинском већу општине Велико Градиште у року од 10 дана од дана пријема решења.

Члан 14.

ЈКП “Дунав Велико Градиште” је дужно да изврши прикључак и уграђивање водомера у року од 30 дана од дана добијања Одобрења за прикључак.

Наведени рок не важи за период од 1. новембра до 31. марта наредне године.

Месна заједница је дужна да изврши прикључак и уграђивање водомера преко овлашћеног предузећа у року од 30 дана од дана давања Одобрења за прикључак.

Наведени рок не важи за период од 1. новембра до 31. марта наредне године.

ЈКП "Дунав Велико Градиште", односно предузеће овлашћено од стране Месне заједнице или Месна заједница је у обавези да, након завршетка радова на водоводној мрежи или изради прикључака, раскопане јавне површине врати у првобитно стање, под следећим условима:

- Уколико је површина асфалтирана, по затрпавању шљунком ново асфалтирање извршиће надлежно предузеће за одржавање путева о трошку ЈКП “Дунав-а Велико Градиште” или Месне заједнице, односно предузећа овлашћеног од стране Месне заједнице,

- Уколико је површина бетонска, по затрпавању шљунком ново бетонирање извршиће се о трошку ЈКП “Дунав-а Велико Градиште” или Месне заједнице, односно предузећа овлашћеног од стране Месне заједнице,

- Уколико је површина неуређена (макадамска или земљана) извршиће се затрпавање шљунком о трошку ЈКП “Дунав-а Велико Градиште” или Месне заједнице, односно предузећа овлашћеног од стране Месне заједнице,

- При раскопавању јавне зелене површине, потребно је да ЈКП “Дунав Велико Градиште” или Месна заједница, односно предузеће овлашћено од стране Месне заједнице, изврши повраћај у првобитно стање.

Одредбе става 3. овог члана примењују се и на раскопавање у вези канализационе мреже.

Члан 15.

Прикључење на мрежу јавног водовода неће се одобрити :

- ако капацитет јавног водовода не може задовољити количину воде коју је потребно испоручити корисницима;

- ако уређаји и инсталације нису изведени у складу са датим одобрењем;

- ако су се водоводне цеви непрописно укрстиле са постојећом канализационом мрежом, клозетском или септичком јамом, складиштима соли, хемијским и другим недозвољеним средствима;

- ако објекат корисника није повезан са канализационом мрежом или посебном септичком јамом која је урађена по прописима и за чију употребу ја дато одобрење надлежног општинског органа, и то под условима да не постоји улична канализациона мрежа;

- ако је објекат бесправно изграђен, осим ако власник објекта достави потврду органа управе надлежног за издавање грађевинских дозвола да је покренут поступак за прибављање Одобрења за изградњу.

Члан 16.

Уз Захтев за добијање Одобрења за прикључак на мрежу јавног водовода, корисник (инвеститор) је дужан да поднесе :

- копију плана катастарске парцеле са уцртаним објектима,

- доказ о праву својине, односно земљишта на коме се гради објекат,

- грађевинску дозволу и одобрење за изградњу објекта од надлежног органа, односно доказ да у време градње објекта није било потребно издавање одобрења, односно потврду да је код органа за издавање одобрења за градњу покренут поступак за прибављање одобрења (легализација).

- писмену сагласност власника непокретности или носиоца права на непокретности ако се спајање мора извршити преко непокретности другог власника,

- одобрење надлежног органа за прекопавање улице.

Члан 17.

Прикључци на градску водоводну мрежу у пословним и стамбено - пословним објектима изводе се на следећи начин:

- прикључци пословних и стамбено - пословних објеката у приземљу изводе се тако што ће сви водомери бити смештени у водомерном склоништу испред засебних јединица;

- уколико на парцели нема довољно простора за изградњу одговарајућег водомерног склоништа за смештај главних водомера, водомери се могу сместити у подруму објекта који се прикључује;

- за пословне просторе у објектима који имају један или више спратова главни водомер се поставља у водомерно склониште испред објекта, а помоћни водомер за сваку засебну јединицу у заједничком ходнику, у одговарајућу касету (ормарић).

Главни водомер се региструје на адресу пословног или стамбено - пословног објекта.

Члан 18.

Водомерно склониште се поставља унутар грађевинске парцеле непосредно иза регулационе линије.

Када се грађевинска и регулациона линија поклапају водомерно склониште се поставља у подруму или на тротоару испред објекта или независне јединице, према условима које утврђује ЈКП “Дунав Велико Градиште”, односно предузеће овлашћено од стране Месне заједнице, тако да пролаз цеви кроз зид мора бити трајан и заштићен од слегања објекта.

Приступ до водомера мора бити слободан.

Водомери који нису постављени у складу са ст. 1., 2. и 3. овог члана, поставиће се на начин прописан овом Oдлуком у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове Oдлуке.

Члан 19.

Мерење утрошка воде врши се очитавањем само са водомера који задовољавају стандарде прописане Законом о мерним јединицама, постављених у складу са прописима и уз сагласност ЈКП “Дунав-а Велико Градиште”, односно Месне заједнице.

Члан 20.

Монтажа водомера за сваку засебну целину у старом или новом објекту мора бити извршена у складу са техничким условима које утврђује ЈКП “Дунав Велико Градиште”, односно предузеће овлашћено од стране Месне заједнице.

Члан 21.

У циљу заштите објеката и инсталација јавног водовода, забрањено је :

- самовољно прикључивање на јавни водовод и уграђивање водомера;

- спајање на унутрашњи прикључак испред водомера, односно ревизионог окна;

- отварање и затварање поклопца на склоништу завршетка на разводној мрежи и спојнице на унутрашње прикључке;

- испуштање воде са органским и неорганским материјама у објекте водовода који штетно утичу на здравље људи и испуштање проузроковача заразних болести, експлозивних и запаљивих материја;

- неовлашћено искоришћавање воде из уличне водоводне мреже хидраната и других водоводних уређаја или на било који начин неовлашћено прикључивање потрошача воде;

- спречавање радника ЈКП „Дунав-а Велико Градиште“, односно овлашћених лица од стране Месне заједнице у извршавању прегледа водоводних уређаја и контроле утрошене воде;

- оштећење на било који начин водоводних објеката и инсталације,

- повезивање унутрашњих водоводних инсталација спојених са градским водоводом, са водоводним инсталацијама (риш вентилима) који добијају воду из индивидуалних изворишта, бунара и хидрофора.

Члан 22.

Ако се прикључак на водоводну мрежу изведе без Одобрења и супротно одредбама ове Oдлуке ЈКП “Дунав Велико Градиште” или Месна заједница, односно предузеће овлашћено од стране Месне заједнице, је овлашћено да такав прикључак искључи и тражи надокнаду трошкова и штете од инвеститора радова, односно корисника.

Сваки прикључак на водоводну мрежу изведен без Одобрења, супротно одредбама ове Одлуке, сматра се бесправним коришћењем воде.

Ако ЈКП “Дунав Велико Градиште” или Месна заједница, односно предузеће овлашћено од стране Месне заједнице, утврди да је унутрашња водоводна инсталација из индивидуалних изворишта, бунара и хидрофора спојена са градским, односно сеоским водоводом овлашћена је да такав прикључак искључи и тражи надокнаду трошкова и штете од инвеститора радова, односно корисника.

Члан 23.

Уграђивање водомера на уличну водоводну мрежу, скидање, одржавање и замену водомера врши ЈКП “Дунав Велико Градиште”, односно предузеће овлашћено од стране Месне заједнице о трошку власника, односно корисника.

Обавезни преглед и баждарења мерних уређаја (водомера) врши се у складу са важећим прописима.

Трошкове замене дотрајалих делова на водомерима који се припремају за баждарење, сноси корисник.

Трошкови жигосања приликом баждарења падају на терет корисника.

3. Снабдевање

Члан 24.

ЈКП “Дунав Велико Градиште” или Месна заједница, односно предузеће овлашћено од стране Месне заједнице, је обавезно да корисницима услуга обезбеђује довољну количину воде у непрекидном трајању током свих 24 часа у току дана.

Изузетно од претходног става, а у случајевима више силе, већих техничких сметњи на водоводној мрежи, уређајима и инсталацијама, ЈКП “Дунав Велико Градиште” или Месна заједница, односно предузеће овлашћено од стране Месне заједнице, обезбеђује количине воде према техничким могућностима водовода.

Под вишом силом у смислу претходног става овог члана, сматрају се: недостатак дотока воде у водоизворишту, пожар, суша, поплава, епидемија, прекиди снабдевања електричном енергијом и сл.

Члан 25.

ЈКП “Дунав Велико Градиште” и Месне заједнице су у обавези да у случају планираних прекида снабдевања водом, ради поправке објеката, уређаја и инсталације, о томе благовремено обавесте корисника (потрошача), а најкасније 12 часова пре почетка радова.

Обавештење корисника о прекиду снабдевања воде објављује се преко огласа или другим средствима јавног информисања или непосредним обавештавањем.

Организације од посебног значаја (Дом зравља, пекаре и сл.) о насталом прекиду, ЈКП “Дунав Велико Градиште” и Месне заједнице, су дужни да обавесте најбржим путем.

Када се врше већи радови на појединим секторима водоводне мреже, ЈКП “Дунав Велико Градиште” и Месне заједнице су дужни да обавесте санитарну инспекцију.

У случају прекида дужег од 24 часова снабдевања водом преко водовода, ЈКП “Дунав Велико Градиште” и Месне заједнице су дужни да обезбеде снабдевање водом цистернама.

Правна и физичка лица дужна су да своје цистерне ставе на располагање ЈКП „Дунав-у Велико ГРадиште-у“ и Месним заједницама ради снабдевања становништва водом када дође до искључења у појединим секторима града и насеља или других тешкоћа у снабдевању водом у складу са чланом 37. ове Одлуке.

Члан 26.

О одржавању јавних бунара, чесми, извора, фонтана и др. објеката у сеоским насељима стара се Месна заједница, а у граду ЈП „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“.

Земљиште око бунара, извора и чесми са којих се вода употребљава за пиће, мора бити нивелисано тако да се кишница и отпадне воде не враћају у ове објекте.

Простор око свих објеката мора бити бетониран.

Сви јавни бунари морају имати изграђену ограду од чврстог материјала у висини најмање 0,80 метара и бити снабдевени адекватним поклопцима. Ово важи и за бунаре у својини грађана ако се они налазе поред пута, односно у близини јавне површине.

Вађење воде из јавних бунара врши се само одређеним судовима.

Забрањено је :

- појити стоку на јавним чесмама, изворима, бунарима и другим водним објектима,

- бацати у водне објекте земљу, ђубре, камен или загађивати и запушавати водне објекте на било који начин.

4. Начин плаћања утрошене воде

Члан 27.

Потрошња воде се утврђује, односно мери водомером.

У случају неисправности водомера, потрошња се утврђује на бази просека у задњих шест месеци исправног регистровања потрошене воде.

Ако се потрошња не може утврдити на начин из става 2. овог члана, процена ће се извршити према просечној дневној потрошњи за наредна три месеца.

Члан 28.

Читање водомера могу извршти само овлашћени радници ЈКП “Дунав-а Велико Градиште” или друга овлашћена лица за потребе Месне заједнице.

Читање водомера код друштвено – правних лица врши се месечно.

Читање водомера код грађана врши се месечно, а најмање једном у три месеца.

Читање водомера у стамбеним зградама врши се месечно уз присуство представника Скупштине стамбене зграде.

Члан 29.

Ако овлашћеном раднику ЈКП “Дунав-а Велико Градиште” или Месне заједнице не буде омогућено редовно читање водомера због одсуства корисника, могућности приступа мерним уређајима и сл., корисник ће бити писмено обавештен о накнадном читању водомера.

У случају да се ни у поновљеном покушају читањем не може утврдити утрошена количина воде, ЈКП “Дунав Велико Градиште” ил Месна заједница ће утрошак воде утврдити сходно члану 27. ове Одлуке.

Члан 30.

У случају када има више корисника воде (зграде са колективним становањем и сл.), а постоји само један водомер, накнада о утрошеној води утврђује се сразмерно броју чланова домаћинства.

Промену броја чланова домаћинства достављају Скупштине станара писмено ЈКП „Дунав-у Велико Градиште“ у року од осам дана од дана настале промене, односно пре испостављања рачуна.

Члан 31.

Цена воде одређена је ценовником који доноси ЈКП “Дунав Велико Градиште” на основу сагласности Општинског већа општине Велико Градиште.

До утврђивања стварног утрошка воде корисници плаћају утрошену воду на основу аконтације утврђене на основу просечне потрошње у претходном периоду. Евентуалне разлике између плаћених аконтација и стварног износа утврђују се и плаћају након сваког очитавања водомера у року од 15 дана од дана испостављања рачуна.

Предузећа и друге организације и правна лица која троше воду за привредне и друге сврхе, плаћају утрошену воду месечно по испостављеном рачуну у законском року, а по ценовнику који одобри Општинско веће општине Велико Градиште.

Примедбе на испостављени рачун подносе се у року од осам дана од дана уредно урученог рачуна кориснику.

Забрањено је неовлашћено коришћење воде.

Под неовлашћеним коришћењем воде подразумева се:

- коришћење воде самовласним прикључењем унутрашњих инсталација на градску водоводну мрежу;

- коришћење воде без водомера;

- коришћење воде преко водомера који је оштећен од стране корисника или је самовољно замењен постављањем неодговарајућег водомера.

ЈКП “Дунав Велико Градиште” или Месна заједница ће извршити наплату неовлашћено утрошене воде према стању на водомеру, а код прикључка без водомера или оштећеног водомера према просечној потрошњи за исте или сличне кориснике за период од годину дана.

На установљену количину из претходног става биће примењена троструко увећана важећа цена за одређену категорију корисника.

Члан 32.

Корисник водовода је дужан да сваку промену која је везана за коришћење воде писменим путем пријави ЈКП „Дунав-у Велико Градиште“ или Месној заједници у року од осам дана.

Члан 33.

Накнада за утрошену количину воде не плаћа се за воду употребљену за гашење или спречавање пожара.

О потрошњи воде за потребе гашења пожара, корисник је дужан да обавести ЈКП „Дунав Велико Градиште“ или Месну заједницу у року од 24 часа од момента употребе.

Члан 34.

Корисник водовода може писменим Захтевом отказати коришћење воде ЈКП „Дунав-у Велико Градиште“ или Месној заједници.

5. Штедња воде

Члан 35.

Корисници су дужни да воду из водовода рационално користе. Уколико се количине воде у водоводу смањи и угрози нормално снабдевање водом, ЈКП “Дунав Велико Градиште” или Месна заједница су дужни да предложе неопходне мере за штедњу и ограничавање потрошње воде.

Члан 36.

У случају прекомерне потрошње воде, а нарочито у летњим месецима, ЈКП “Дунав Велико Градиште” или Месна заједница су овлашћени да врше преглед водоводних уређаја и контролу утрошене воде у циљу давања потребних упутстава за штедњу воде.

Корисник је дужан да се придржава упутстава које је дало службено лице ЈКП “Дунав-а Велико Градиште” или Месне заједнице.

Корисник може и сам тражити преглед уређаја и контролу потрошње воде, у том случају трошкови прегледа падају на његов терет.

Члан 37.

У случају веће несташице воде или других тешкоћа (суша или друга елементарна непогода) Општинско веће општине Велико Градиште прописаће ред првенства у снабдевању, ограничењу или забрани утрошка воде појединачним корисницима (прање, поливање улица, прскање паркова, пуњење базена, прање возила, заливање башта и сл.) као и начин контроле прописних ограничења и њихово спровођење.

Ограничење потрошње воде не односи се на потребе гашења пожара.

Члан 38.

Воду са јавних хидраната могу користити предузећа, организације и органи који имају посебна одобрења за такво коришћење и ватрогасна служба за гашење пожара.

6. Коришћење водовода у јавне сврхе

Члан 39.

Под коришћењем водовода у јавне сврхе подразумева се коришћење воде за гашење пожара, прање и поливање улица, заливање јавних зелених површина, одржавање и изградњу градских саобраћајница и сл.

Услови коришћења и начин плаћања воде утрошене у јавне сврхе, осим за гашење пожара, одређује се уговором који ЈКП “Дунав Велико Градиште” или Месна заједница закључи са предузећем, организацијом, односно инвеститором.

Члан 40.

Ватрогасна служба има право да за потребе гашења пожара користи воду преко свих хидраната као и из унутрашњих водоводних инсталација сваке зграде.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ односно Месна заједница су дужни да ватрогасној служби доставе списак свих хидраната на уличној водоводној мрежи и да је обавести о сваком укинутом и новоизграђеном хидранту најкасније у року од 30 дана од дана настале промене.

Места на којима се налазе хидранти морају бити обележена. Ово обележавање врши се на згради и другом објекту који је најближи хидранту.

Начин обележавања хидранта као и рок у коме се хидранти морају обележити одређује својом Наредбом Министарство за унутрашње послове преко својих надлежних служби.

Члан 41.

ЈП ''Дирекција за изградњу општине Велико Градиште'' дужна је да преко ЈКП “Дунав-а Велико Градиште” на захтев Скупштине општине или њеног овлашћеног органа постави јавну чесму, ако за то има техничких могућности.

Вода са јавне чесме може се користити за пиће и одржавање зелених површина.

Трошкове постављања, одржавања и утрошка воде са јавне чесме сноси општина.

Вода са јавне чесме може се користити само ако је хигијенски исправна за пиће.

7.Одржавање

Члан 42.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ се стара о објектима јавног градског водовода у Великом Градишту, Пожежену и Кусићу и одржава их у исправном стању, и у том циљу врши редовне прегледе (једном месечно) и повремене прегледе према потреби ових објеката и уређаја и редовно испирање водоводне мреже где је то технички изводљиво.

Месна заједница се стара о објектима јавног сеоског водовода и одржава их у исправном стању и у том циљу врши редовне прегледе (једном месечно) и повремене прегледе према потреби ових објеката и уређаја и редовно испирање водоводне мреже где је то технички изводљиво.

ЈКП “Дунав Велико Градиште” односно Месна заједница су обавезни да настале кварове и оштећења на водоводној мрежи и објектима који јој припадају, отклоне у року од 24 часа од настанка квара, односно од његове пријаве.

Изузетно, код већих кварова на водоводу, уколико њихово отклањање траје дуже од 24 часа, ЈКП “Дунав Велико Градиште” односно Месна заједница су обавезни да корисницима обезбеде воду за пиће путем цистерни, а настали квар отклоне у што краћем могућем року.

Члан 43.

За унутрашњу водоводну инсталацију одговара корисник, односно власник и одржава је о свом трошку.

На објектима унутрашњег водовода корисник је дужан да настали квар, одмах по уочавању, пријави ЈКП „Дунав-у Велико Градиште“, односно Месној заједници који ће одмах, а најдаље у року од 48 часова, отклонити квар на терет корисника.

Уколико има више пријављених кварова у исто време, отклањање кварова врши се по приоритету који одреди ЈКП “Дунав Велико Градиште”, односно Месна заједница.

Под унутрашњом инсталацијом подразумева се комплетна инсталација од места прикључка на уличној мрежи и сам прикључак.

Члан 44.

ЈКП “Дунав Велико Градиште”, односно Месна заједница дужни су да најмање једном месечно изврше проверу квалитета воде за пиће код Хигијенског завода у Пожаревцу или друге овлашћене организације.

У случају неисправности воде, власници (управљачи) водовода дужни су да о томе одмах обавесте надлежне инспекцијске службе и кориснике водовода и одмах изврше санацију водоводних објеката.

Члан 45.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“, односно Месна заједница дужни су да унурашње водоводне инсталације искључе из снабдевања водом и ускрате даље коришћење у следећим случајевима :

- 1.ако корисник писмено откаже коришћење воде,

- ако настане већи квар, оштећење или сметња на водоводној инсталацији корисника,

- ако је склониште водомера неисправно, загађено, затрпано или на други начин неприступачно, а корисник није отклонио недостатке ни после писмене опомене ЈКП “Дунав-а Велико Градиште”, односно Месне заједнице,

- ако је водоводни прикључак самовољно изведен,

- ако је самовољно постављен водомер,

- ако су унутрашње водоводне инсталације прикључене на градски водовод преко унуташњих водоводних инсталација суседне зграде, односно непокретности,

- ако потрошач прекрши одредбе Наредбе о употреби воде за време несташице,

- ако потрошач без одобрења ЈКП “Дунав-а Велико Градиште” или Месне заједнице одстрани пломбу на водомеру или сам скине водомер ради евентуалне поправке или баждарења,

- кад се празни резервоар и врши чишћење и прање главног цевовода и уређаја,

- кад настану већи кварови или сметње на јавном водоводу,

- кад на водоводној инсталацији дође до пуцања водоводних цеви које проузрокује губитак воде и пад притиска у водоводној мрежи или дође до могућности загађивања воде у водоводној мрежи због продирања подземних или фекалних вода,

- ако се накнадно утврди да је водоводни прикључак непрописно укрштен са канализацијом, септичком јамом или на други начин санитарно угрожава водоводни систем,

- ако не измести водомер из зграде у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке,

- ако корисник који има привремени прикључак у остављеном року не достави одобрење за градњу.

Трошкове искључења и поновног укључења из тач. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13. и 14. овог члана сноси корисник, који је ове радове проузроковао својом кривицом.

У случају неплаћања накнаде за коришћење воде дуже од три месеца, ЈКП “Дунав Велико Градиште” односно Месна заједница може предузети одговарајуће принудне мере искључења унутрашње инсталације са градског односно сеоског водовода.

III КАНАЛИЗАЦИЈА

Члан 46.

У јавну и унутрашњу канализацију забрањено је испуштати или убацивати све оно што може оштетити јавну канализацију или штетно деловати на људе који раде у јавној канализацији, а нарочито:

- воду са киселинама, солима и алкалијама, бензином, уљем или мастима, као и све друге разарајуће, запаљиве и отровне материје које могу угрозити сигурност канализације,

- узрочнике заразних болести и паразитских болести или материје заражене таквим узрочницима,

- материје које развијају токсичне или експлозивне гасове које могу оштетити или отежати функционисање уређаја,

- разне чврсте отпатке или материје које би могле оштетити јавне канале или угрозити њихово правилно функционисање,

- празнити фекалне цистерне у канализационе шахтове градске канализационе мреже осим у последњу канализациону шахту пре фекалне станице код ЈКП “Дунав-а Велико Градиште”.

Предузећа и друге организације дужне су да за своје потребе изграде посебне уређаје за пречишћавање штетних материја из претходног става уз сагласност ЈКП “Дунав Велико Градиште” и надлежних инспекцијских служби.

Мере заштите јавног канализационог система, максималне дозвољене концентрације појединих материја које се упуштају у јавну канализацију, начин контроле квалитета отпадних вода корисника јавне канализације и друга питања која су битна за нормално функционисање јавне канализације прописане су Правилником о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у градску канализацију.

Члан 47.

Изградња канализационе мреже врши се у складу са потребама појединих делова града или насељеног места ван града. Пре почетка изградње канализације, ЈП “Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ или Месне заједнице у сеоским насељеним местима, дужна је да склопи уговоре са будућим корисницима канализације о финансирању, изградњи и прикључцима на канализацију.

На основу броја закључених уговора ЈП “Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ или Месне заједнице у сеоским насељеним местима донеће одлуку о изградњи канализације.

Канализациони колектори – линије (уређаји за одвођење отпадних вода) граде се по техничким грађевинским и др. нормативима који су прописани за извођење и коришћење ових објеката.

Новоизграђени објекти у којима настају штетне отпадне воде могу се прикључити на јавну канализацију тек пошто се изграде и опреме уређајима за пречишћавање отпадних вода.

Члан 48.

Ако је технички изводљиво, носиоци права коришћења, односно сви власници објекта, дужни су да по склопљеном уговору са инвеститором канализације своју кућну канализацију споје на уличну мрежу, односно колектор, чим овај буде изведен испред њихових објекта, а најдуже у року од шест месеци од дана завршетка изградње уличне канализације.

По изградњи уличне канализације, по добијању употребне дозволе, инвеститор је дужан да обавести носиоце права коришћења, односно споственике објеката, за које постоји техничка могућност, да морају бити прикључени на изграђену канализациону мрежу у циљу непосредног извођења прикључка на мрежу.

Члан 49.

Канализациони прикључак саставни је део унутрашње инсталације, све до спајања са уличном инсталацијом.

Унутрашњим прикључком се сматра: спој са јавном канализацијом од задње шахте у објекту до јавне канализације. Задња шахта не може да буде на већој удаљености од 20 метара од јавне канализације, а поставља се највише до три метра иза регулационе линије.

Канализациони прикључак изводи ЈКП “Дунав Велико Градиште” или други извођач кога овласти ЈП ''Дирекција за изградњу општине Велико Градиште'', односно Месна заједница, на терет власника објекта.

Члан 50.

Сваки објекат који се спаја са уличном канализацијом мора имати свој засебан прикључак непосредно на јавну канализацију. Изузетно, може се дозволити прикључење на уличну канализацију и на други начин ако је то условљено висинским котама терена и постојеће канализације или из других оправданих разлога.

Члан 51.

Одобрење за прикључак на јавну канализацију у Великом Градишту издаје ЈП ''Дирекција за изградњу општине Велико Градиште'', по претходно прибављеној сагласности ЈКП “Дунав-а Велико Градиште”. У сеоским насељеним местима Одобрење за прикључак издају Месне заједнице.

Члан 52.

Корисник канализације дужан је да у року од осам дана пријави сваку промену која утиче на количину и састав испуштене отпадне воде.

Члан 53.

Ако носилац права коришћења, власник или други корисник непрописном или намерном употребом унутрашње канализације проузрокује запушење или штету на јавној канализацији, дужан је да сноси све трошкове отклањања запушења, односно штете.

Члан 54.

У случају квара на мрежи јавне канализације управљач (власник) јавне канализације је дужан да квар отклони најкасније у року 24 часа.

У случају већег квара или реконструкције јавне канализације управљач (власник) јавне канализације је дужан, сагласно техничким и санитарним прописима, да обезбедити одвођење отпадних вода до отклањања квара у најкраћем могућем року, односно завршетка реконструкције канализације.

Члан 55.

Власници објекта који су прикључени на јавну канализацију дужни су да на захтев управљача (власника) јавне канализације отклоне кварове на својим уређајима за пречишћавање отпадних вода о свом трошку.

Члан 56.

Након спајања унутрашње канализације са јавном канализацијом, носилац права коришћења, односно власник објекта, дужан је да постојећу септичку јаму испразни, дезинфикује и затрпа.

Члан 57.

Забрањено је на било који начин оштећивати објекте и уређаје канализације, како главне водове, тако и поклопце сливника, контролне шахтове и сл.

У сливник или контролни шахт не смеју се убацивати отпаци, смеће, тврди предмети (камен, цигла и сл.), као и други оптаци органског и неорганског порекла.

Члан 58.

Носиоци права коришћења, односно власници објеката, дужни су да своју унутрашњу канализацију одржавају у исправном стању, о свом трошку.

Члан 59.

Ради контроле квалитета отпадних вода и правилног коришћења канализације, овлашћени радници управљача (власника) или инвеститора јавне канализације имају право приступа свуда где се налазе инсталације унутрашње канализације које су повезане са јавном канализацијом.

Овлашћени радници управљача или инвеститора јавне канализације могу вршити прегледе само уз присуство корисника или њиховог представника.

Радници из става 1. овог члана дужни су показивати легитимацију или овлашћење.

Носиоци права коришћења, односно власници или корисници објекта који су прикључени на јавну канализацију дужни су да омогуће вршење прегледа у смислу става 1. овог члана.

Члан 60.

Накнада за услуге употребе јавне канализације одређује се по једном метру кубном утрошене воде из водовода.

Трошкове одржавања и чишћење унутрашњих прикључака, плаћају корисници прикључка.

Члан 61.

На изградњу, одржавање и коришћење објекта канализације, и друга питања у вези са канализацијом која нису посебно регулисана, примењиваће се одредбе ове Одлуке које се односе на водовод.

Члан 62.

У случају штрајка управљач (власник) јавног водовода и канализације је обавезан да обезбеди минимум процеса рада у складу са Законом о комуналним делатностима и да обезбеди:

- пречишћавање и дистрибуцију воде,

- минимални притисак у дистрибутивној мрежи водовода,

- обављање послова на отклањању хаварија на дистрибутивној мрежи водовода,

- редовну контролу квалитета испоручене воде,

- функционисање градске канализације.

Када се у складу са Законом не обезбеди минимум процеса рада у циљу редовног снабдевања водом за пиће и коришћење фекалне и кишне канализације, предузимају се посебне мере ради спречавања наступања последица по живот и здравље људи и безбедност људи и имовине, и то :

- привремено обављање делатности преко других предузећа или предузетника,

- привремено обављање делатности ангажовањем других физичких лица,

- организовано снабдевање водом за пиће.

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 63.

Новчаном казном од 2.000 до 20.000 динара, казниће се правно лице, односно предузетник као давалац услуге:

- ако не задовољава уредно и квалитетно потребе корисника услуга (члан 6.),

- ако прикључи бесправно изграђени објекат на мрежу јавног водовода, односно канализације (члан 12.),

- ако не одлучи по захтеву за прикључење у прописаном року (члан 13.), односно не врши прикључивање у прописаном року (члан 15.)

- ако одобри прикључење на мрежу јавног водовода супротно члану 16., односно без прописане документације,

- ако без оправданог разлога не обезбеди корисницима довољне количине воде (члан 24.),

- ако благовремено не обавести потрошаче о планираним прекидима у снабдевању воде (члан 25.),

- ако не предузме конкретне мере за штедњу воде (члан 37.),

- ако поступа противно члану члану 41.,

- ако не одржава у исправном стању објекте или не врши испирање водоводне мреже (члан 42.),

- ако не отклони квар у прописаном року (члан 42. став 3.),

- ако правно лице-предузетик или власник сеоског водовода не врше редовну контролу квалитета воде (члан 44.).

Новчаном казном од 500 до 5.000 динара, казниће се и одговорно лице у правном лицу или предузетик за прекршаје из става 1. овог члана.

Члан 64.

Новчаном казном од 20.000 до 200.000 динара казниће се за прекршај, предузеће, организација или предузетник, корисник услуге :

- ако омета, изградњу, продужење изградње линије водовода, односно канализације или прикључење на те објекте,

- ако не постави водомер,

- ако се понаша противно чл. 21. и 26.,

- ако не пријави промену везану за коришћење воде,

- ако се не придржава упутства за штедњу воде,

- ако користи воду са јавних хидраната супротно члану 38.,

- ако не одржава или грубо занемарује одржавање објекта унутрашњег водовода, односно канализације.

Наведеном казном од 500 до 5.000 динара, казниће се за прекршај из става 1. овог члана одговорно лице у предузећу или организацији.

Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се корисник јавне канализације који испушта отпадне воде у јавну канализацију (предузеће или правно лице) која није прописаног квалитета и који не спроведе мере прописане Правилником о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у градску канализацију.

Новчаном казном од 20.000 до 40.000 динара казниће се физичко лице које је угрозило нормално функционисање јавне канализације прописане Правилником о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у градску канализацију.

Новчаном казном од 50.000 до 70.000 динара казниће се физичко или правно лице, односно предузетник ако се без одобрења прикључи на мрежу јавног водовода или канализације.

Члан 65.

Новчаном казном од 5.000 до 40.000 динара, казниће се грађаним као физичко лице, односно корисник ако:

- бесправно прикључи изграђени објекат на мрежу јавног водовода или привремени прикључак не оправда по протеку рока из члана 12. став 5. ове Одлуке.

- ако поступа противно забранама из чланова 21. и 22. ове Одлуке,

- ако поступа противно одредбама члана 26. Одлуке,

- ако поступа противно члановима од 35. до 38. ове Одлуке.

Новчаном, казном од 30.000 до 40.000 динара казниће се грађанин као физичко лице ако:

- ако у року од 6 месеци по изградњи уличне канализације, односно по прибављању њене употребне дозволе, свој објекат не прикључи на постојећу канализациону мрежу,

- оштећује уређаје и објекте канализације, а из разлога за које је сам одговоран.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 66.

ЈКП “Дунав Велико Градиште”, односно Месне заједнице у сеоским насељима, дужни су да у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке, донесу Правилник о техничким условима за изградњу водоводних и канализационих објеката и услова за прикључивање на те објекте у складу са овом Одлуком.

Сагласност на Правилник из става 1. овог члана даје Општинско веће Скупштине општине Велико Градиште.

Члан 67.

Надзор над спровођењем ове одлуке врши Одељење за инспекцијске послове (комунална инспекција и инспекција за заштиту животне средине), Републичка санитарна инспекција и Министарство за унутрашње послове преко својих надлежних служби.

Члан 68.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о водоводу и канализацији („Општински службени гласник“, број 1/2002) и измене и допуне исте Одлуке .

Члан 69.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“.

Број:352-11/2015-01

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ

Љубица Митић, дипл. правник