РЕПУБЛИКА СРБИЈA

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број:404-146/4/2015-01-3

Датум: 21.01.2016.год.

Велико Градиште

Појашњење конкурсне документације

У складу са чланом  63. став 2. Закона о јавним набавкама, обратио се Наручиоцу,  један од потенцијалних понуђача са захтевом за појашњењем дела конкурсне документације,  у оквиру јавне набавке  бр. 26/2015– Извођење радова на термалној бушотини

Наручилац на основу члана 63. став 3. Закона, на постављена питања, даје следећи одговор:

Питање:

У конкурсној документацији ЈН 26/2015 на страни 4 наводи се да је предмет јавне набавке изрда истражно експлоатационог бунара IEB-1 и даје се опис позиција које је потребно извести. Уколико се ради о изради истражно-експлоатационог бунара опис радова није комплетан. У опис позиција наводи се опис радова који не одговара изради експоатационог бунара с обзиром да није дат предмер радова за проширење и уградњу водопријемног дела.

Такође се у табели на страни 33 образац структуре цене не наводе даљи радови на проширењу, уградњи и цементацији обложене колоне те се за исте позиције не може дати цена. Да ли је потребно дати цене за радове који нису предвиђени обрасцем структуре цене и где их приказати.

Одговор:

Увидом у конкурсну документацију утврђено је да је дошло до грешке приликом обраде дела III конкурсне документације, тако да су кроз измену конкурсне документације обрисане позије  почев од 6.2.9 закључно са 6.2. 11.

Питање:

У табели IX образац структуре цене дате на страни 33 наводи се бушење са језгровањем пречницима HQ/NQ до коначне дубине  од 520 м као и бушење истражне бушотине пречником 190 мм до коначне дубине  од 520 м. С обзиром да се у опису позиције не наводи бушење истражне бушотине пречником 190 мм већ искључиво системом WIRE LINE молимо Вас да нам разјасните којим поступком бушења ће се радити пошто се поступци значајно разликују.

Одговор:

Бушење се врши искључиво са језгровањем (минималним пречницима HQ/NQ) до дубине од 520 м како је пројектом и дефинисано.

Појашњење: У току израде пројекта пројектант је разматрао и могућност израде истражне бушотине без језгровања пречником 190 мм али се на крају одлучио за пројектно решење бушења мањег пречника са језгровањем. На овај начин добијају се детаљнији и поузданији резултати те је ово решење и обрађивано детаљније у пројекту. Системом  WIRE LINE бушења напредак бушења  је значајнији у односу на друге поступке што је значајно за пројектовану дубину бушотине те је овај поступак и обрађиван кроз пројекат.

Комисија за јавну набавку