РЕПУБЛИКА СРБИЈA

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СРЕДЊЕВО

Број: 2-3 /2016

Датум: 11.02.2016.год.

Велико Градиште

Појашњење конкурсне документације

У складу са чланом  63. став 2. Закона о јавним набавкама, обратио се Наручиоцу,  један од потенцијалних понуђача са захтевом за појашњење одређене позиције, у оквиру јавне набавке  бр. 1/2016– Текуће одржавање објекта Дома културе III фаза.

Наручилац на основу члана 63. став 3. Закона, на постављена питања, даје следећи одговор:

Питање:

У предмеру радова:

- Позиција 6: О којој се димензији степеништа (која се демонтирају) ради? И ако имате, молимо Вас да објавите скицу.

-Позиција 7: Колико укупно има прекидача и утикача?

Одговор:

Позиција 6: 8 степеника ширине 1,00 метар

Демонтажа силаза у подрум је 1,50 х 1,50 м

Наручилац не поседује скицу.

Позиција 7: укупно је 16 утичница и прекидача.

Комисија за јавну набавку

Весна Милановић, с.р.