РЕПУБЛИКА СРБИЈA

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 404-274/4/2019-01-3

Датум: 05.11.2019.год.

Велико Градиште

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, један од потенцијалних понуђача обратио се Наручиоцу са захтевима за појашњење одређених услова у вези са конкурсном документацијом за Извођење радова на фекалној канализационој мрежи дела насеља Бели багрем "Кошаркашки терени", редни број **ЈН 75/2019**, а Наручилац на основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на постављена питања даје следећа појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

На страни 19 од 46 у одељку "(ОБРАЗАЦ 2), ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, 1.6.5 PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

1.6.5.1 I FAZA: OD Šahta ŠA do Š3" конкурсне документације за јавну набавку радова:

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ФЕКАЛНОЈ КАНАЛИЗАЦИОНОЈ МРЕЖИ ДЕЛА НАСЕЉА БЕЛИ БАГРЕМ "КОШАРКАШКИ ТЕРЕНИ"- ЈН бр 75/2019, навели сте :

**"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 Izrada betonske kinete po celom obimu montažnog elementa šahta, sa pokrivanjem i prodora cevi kroz šaht. Po završetku kinete vrši se prosecanje cevi brusilicom i finalna obrada kinete cementnim malterom. | | | | | | | |  |
| Obračun prema broju izrađenih kineta. | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | kom | 203 | x |  | = |  |

"

1. Да ли је у питању техничка грешка или је стварно потребно израдити 203 бетонске

кинете ?

**ОДГОВОР 1:**

Приликом састављања обрасца структуре цена дошло је до техничке грешке, тако да је уместо 203 бетонске кинете потребно урадити 3 бетонске кинете.

Разматрајаћи питање у вези са бројем кинета, наручилац је извршио измену конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку

Мирослава Раденковић, с.р