РЕПУБЛИКА СРБИЈA

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број:404-141/4/2020-01-3

Датум: 30. 6. 2020.год.

Велико Градиште

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

 У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, један од потенцијалних понуђача обратио се Наручиоцу са захтевима за појашњење а у вези са конкурсном документацијом за Набавку опреме за потребе Рамске тврђаве, Партија 1: Набавка система за видео надзор, редни број **ЈН 42/2020**, а Наручилац на основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на постављена питања даје следећа појашњења:

**ПИТАЊЕ:**

Мolim Vas da pojasnite poziciju  15

Da li je pozicija 12 centralno visekanalno napajanjeu metalnoj kutiji

Za poziciju 11 ste naveli da NVR mora da ima ugradjen nezavisni PoE switch

Da li je trazen NVR plus PoE switch ili PoE NVR

**ОДГОВОРИ:**

Pozicija 11: 8 kanalni NVR sa PoE napajanjem je potreban zbog proširenja video nadzora u budućnosti, jer za sada se montiraju samo 4 kamere. Tražen je dodatno i PoE switch sa extenderom do 250 metara, zbog udaljenosti pojedinih lokacija za montažu kamera.

Pozicija 15: Potrebna je posebna aplikacija koja će skladištiti na server ponuđača fotografije lica koja se čekiraju na rampi za naplatu karata ( trokraka barijera), kompatibilnost sa naplatom karata i kontrolom pristupa, preko onfiv protokola.

Pozicija 12: Dodatno sigurnosno napajanje za system kontrole pristupa i naplate karata.

Inače to je potreba zbog već postojećih barijera da bi bile stabilne u radu sa kamerama.

 Комисија за јавну набавку

 Весна Милановић, с.р.